УТВЕРЖДАЮ

Глава поселения

(Глава Администрации)

______________В.Ю. Бебек

«_____»____________2012г.

ПАСПОРТ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ПОДВЕРЖЕННОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

| Наименование населённого пункта | село Томское |
| --- | --- |
| Наименование сельского поселения | Итатское |
| Наименование муниципального района | Томский |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Томская область |

Краткое описание населённого пункта

| № п/п | Характеристика населённого пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населённого пункта, км2 | 0,540 |
| 2 | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 1190 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел | 1190 |
| 4 | Общая протяженность участка (ов) границы населённого пункта с лесным участком, км | 1,0 |
| 5 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта, га | - |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | 1 |
| 7 | Расчётное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, мин | 3 |

Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны, привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте

| Наименование подразделения, адрес | Вид пожарной охраны | Расстояние до населенного пункта, км | Время прибытия к месту вызова, мин | Техника в расчёте (вид/кол-во) | Техника в резерве (вид/кол-во) | Численность личного состава (чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В карауле |
| Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта |
| «ПЧ с.Томское», ул. Маяковского, 10, с. Томское | Государственная противопожарная служба | 0 | 3 | АЦ-40 Урал 5557 5,8м3 | АЦ-40 Урал 3202 7,0м3 | 11 | 2 |
| Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств |
| с. Александ ровское | Государственная противопожарная служба | 25 | 50 | АЦ-40 Урал 5557-5,8м3 | АЦ-40 ЗИЛ-131, 2,4м3 | 21 | 4 |

Показатели и критерии готовности населенного пункта  к климатическому сроку начала пожароопасного сезона

| № п/п | Показатель готовности | Критерий готовности (Имеется/отсутствует) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населенного пункта с лесным участком | - |
| 2 | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяженности участка(ов) границы населенного пункта с лесным участком | Имеется |
| 3 | Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших лстьев, сухой травы и т.п. | Имеется |
| 4 | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации | Имеется |
| 5 | Исправная телефонная связь для сообщения о пожаре | Имеется |
| 6 | Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности | Имеется |
| 7 | Источники наружного противопожарного водоснабжения ( пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и т.п.), отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, расположенные в пределах 500 м от любого строения населенного пункта | Имеется |
| 8 | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | Имеется |
| 9 | Площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения | Имеется |
| 10 | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособностик климатическому сроку начала пожароопасного сезона | Имеется |
| 11 | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним | Имеется |
| 12 | Исправное наружное освещение в темное время суток территории населенного пункта | Имеется |
| 13 | Добровольное пожарное формироване | Имеется |
| 14 | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты, багры и т.п.) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований | Имеется |
| 15 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров | Имеется |
| 16 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населенного пункта | Имеется |
| 17 | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям | Имеется |

Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону:

село Томское

ГОТОВО к летнему  пожароопасному сезону